		동부수도사업소
CU********9*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(구의동 5****)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현  황

접수번호	0932017050573
처리일자	2017년 08월 09일 10 시 09 분
공사장소	서울특별시 광진구 자******10 ( 구의동 ) ( 04954 광진구 ********7 )
소유자성명 (건물주)	김**	연 락 처
공사방법	교 체	공사의 범위	냉수관

나. 공사 완공 상태 검사

공사 신청일	2017/08/03		검사일	2017/08/09		검사자	최덕환
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	신용설비		주 소	05005 서울 광진구 군자*******2
	대표자	강*대		전 화	010-******495
검사방법	육안 검사
검사결과	공사 완료 현장 확인				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙  임 : 공사 완료 현장확인 1.  끝.

								급수운영과장
주무관							최덕환				급수설비팀장					代이훈재					급수운영과장					08/09 송근호
협조자
시행			급수운영과-20804										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-2870							/전송			02-3146-2789					/	cowboy8817@seoul.go.kr													/	대시민공개