비상구 추락방지 안전대책 확인조사서*******

결재	홍보교육팀장	검사지도팀장	예방과장
	박종률	유승권	08/09 代이윤정

2017. 8. 7.(월)

***	*****		****	**************
***	***	****	************* ***********		***	***
*****	********************

비상구 추락방지 및 관리실태
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄 또는 잠금 행위	없음
비상구 훼손행위	없음
물건적치 또는 장애물 설치	없음
비상구 변경행위	없음
특이사항	관계인에게 소방안전교육 실시함	비상구 안전관리 안내문 등 배부
참 고	비상구 : 계단 및 발코니형으로 설치됨

확인자      계급 소방경 성  명 박 종 률