문서번호	현장대응단-5785
보존기간	년
결재일자	2017.8.9.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘2팀장	현장대응단장
신청순	이재춘	전결 08/09 김시옥

화재발생종합보고서

화재번호		2017 - 124
출동일시		2017. 8. 5.(토) 09:10 ~ 11:00 (완진 09:15)
발생장소		******************************
피해 내역	인명	없음.
	재산	158천원(부동산 92천원, 동산 66천원)
화재원인		전기적요인(접촉불량에 의한 단락)
발화개요		건물 입주예정자가 건물 앞에서 공사업자와 대화중 무언가 터지는 소리를 듣고, 확인한 바 불꽃이 목격되어 119에 신고한 상황으로서, 건물 1층 로비 벽면의 적산전력계와 전원선이 연결된 부분의 접촉 불량에 의해 전선 피복에 착화․발화 추정되는 화재로 출동진압대에 의해 분말소화기로 진압됨.
붙임 1. 화재발생종합보고서(2017-124) 1부. 2. 화재현황 조사서 1부. 3. 화재유형별 조사서 1부. 4. 화재피해 조사서(재산) 1부. 5. 소방방화시설 활용 조사서 1부. 6. 질문기록서 1부. 끝.

동작소방서장