	강북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구급대 감염관리실 출입통제시스템 고장발생 알림

장비명(건명)	감염관리실 출입통제시스템	관리부서		강북소방서 현장대응단
고 장 일 시	2017년 8월 9일	장 소		강북소방서 현장대응단 감염관리실
제조업체	VIRDI
조 치 사 항	자체 수리 불가로 해당 A/S업체 문의
원인 및 상태	전원 불량
담당자 의견	자체 수리 불가로 해당 A/S업체 문의
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 8월 9일 장비담당자 계급 소방사 성명 이지은(인) 확인자 계급 소방령 성명 박숙자(인) 강북소방서장 귀하

붙임 감염관리실 출입통제시스템 고장사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이지은		진압2대장	김광옥		지휘2팀장	황호준		현장대응단장	08/09 박숙자
협조자
시행	현장대응단-6191	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 현장대응단	/
전화	02-6946-0250	/전송	02-6946-0229	/		/	대시민공개