문서번호	정수과-2725
결재일자	2017.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		김형섭	08/09 代홍동섭
협 조

2018년도 수질 실험 장비 구매 계획

2017. 8

강북아리수정수센터

정수과

2018년도 수질 실험 장비 구매 계획

신뢰도 높은 수질 분석과 안정적인 공정 관리를 위하여 아래와 같이 2018년도 수질 실험 장비를 구매하고자 합니다.

▢ 구매 장비 내역

물품명	기존 물품				신규 구매 물품				취득 사유
	구입 연도	내구 연수	수량	물품 규격	정수 물품 여부	단가 (천원)	수량	물품 규격
쟈테스트기	2004	10	1	300rpm, 교반기 6개	×	9,900	1	카이넬, SCJ-100D	장비 노후에 의한 교체
초음파세척기	2007	10	1	power sonic 410	O	1,540	1	화신, IN-520, 20L이상	장비 노후에 의한 교체
배오존측정기					×	27,500	1	Teledyne instruments ,465M, uv흡수방식, 0~20g/Nm3	오존공정 효율 감시
응집플록성장측정장치					×	93,500	1	iPDA-200	응집공정 진단 및 감시

▢ 기대효과

○ 노후 장비를 교체로 신뢰도 높은 수질 분석으로 적정 주입율 결정

○ 오존공정과 응집공정의 감시 장비 설치로 공정의 효율 증대 및 안정적인 공정 관리.  끝.