＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	보도공사장 현장점검 결과 통보(중랑구)

1. 우리 시에서는 ‘안전한 서울’을 위한 노력의 일환으로, ‘보도블록 10계명’에 이어 ‘인도 10계명’ 등을 마련, 보도 품질 개선 등을 통하여 보행자가 보도의 주인이 될 수 있는 보행문화 정착에 힘쓰고 있습니다.

2. 이와 관련하여 귀 구에서 시행 중인 보도공사 구간에 대한 현장점검 결과, 일부 지적사항을 아래에 첨부하오니 이에 대한 조치사항(보도공사 지적사항에 대한 정비 전후 사진 첨부, 정비에 시일이 소요될 경우 계획을 명시)을 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 보도공사 관련 부서에서는 유관 부서의 해당 지적사항을 확인하고 이에 대한 적절한 조치가 이루어질 수 있도록 협조 바랍니다.

□ 공사장 점검결과

자치구	시행기관	공 사 명	공사구간 (공사위치)	공사기간	공사규모		점검 사항
					폭(m)	연장(m)
중랑구	치수과	노후하수관 개량공사	면목로 352~334	2017.06.01. ~2017.07.30.	1.2	220.0	점자블록 설치 규정 미준수 5개소 포장 경계부 마감 시공 미흡 빗물받이 주변 단차 과다 횡단보도 상 빗물받이 이설 필요 2개소

붙임  보도공사 점검 현황 사진 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	중랑구청장(치수과장),중랑구청장(도로과장)
주무관	김낙현		보도관리팀장	오재섭		보도환경개선과장	08/09 권완택
협조자
시행	보도환경개선과-10499	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 6층 서울특별시청 청계천별관 보도환경개선과	/
전화		/전송		/	nakk@seoul.go.kr	/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다