상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2017년 7월분)

1. 우리 센터의 2017년 7월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'16.7월	1,464,671,830	11,893,280	36,612,000	0.324	○ 전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약169만톤 감소하였고, 계통별 송수량은 노량진라인은 68만톤 감소, 우면산라인은 68만톤 증가, 방배(1, 2)은 169만톤 감소 하였음 ○ 7월최대전력수요는 18,144kW임 ○ 동력비는 5.57% 감소하였고 전력사용량은 5.12% 감소하였음. ○ 톤당 전력사용량은 0.5% 감소하였음
'17.7월	1,383,134,610	11,284,000	34,916,800	0.323
증 ․ 감	-81,537,220	-609,280	-1,695,200	-0.001
	-5.57%	-5.12%	-4.63%	-0.5%

붙임 : 1. 2017년 7월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김상훈		정수시설과장	남효돈		암사아리수정수센터소장	08/10 가길현
협조자	주무관	김희수		주무관	안영환		정수과장	하은경
시행	정수시설과-3553	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	201005110@seoul.go.kr	/	대시민공개