다중이용업소 소방특별조사 세부조사표(****)

1. 조사대상                                     검사일시 : 2017.8.10.

업 소 명	****			전화번호	*************
소 재 지	**************	영업주	***	업 종	일반음식점
건물구조	3/0층, 연면적 3,905.65㎡	영업장 정보	사용층: 2층 사용면적 469.83㎡		소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	소방안전관리 업무수행 실시함.	소방시설 유지․관리 철저토록 지도함.
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	안전시설 등 유지관리 사항	**********************************
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	적정함.
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	이수함.
⑤화재배상책임보험 가입 여부	가입함.

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	적정 관리됨	정기점검 실시함.
가스 분야	적정 관리됨	정기점검 실시함.
기타 분야	해당없음

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	손광일		황태연		임상순		08/10 박성근
협조