상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	사업소별 수도계량기 교체 실적관리 현황(‘17년 7월말 현재)

계측관리과2445(2017.3.31.)『2017년 수도계량기 교체 실적관리 계획』호와 관련, 사업소별 작업실적 및 주의사항, 이행사항을 아래와 같이 알려드립니다.

가. 사업소별 작업실적(기간 : ‘17.1.1.~ 7.31)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
연간목표	268,800	25,200	37,800	33,600	33,600	50,400	33,600	25,200	29,400
추진율(％)	59	59	63	60	67	59	52	56	57
작업실적	159,492	14,816	23,977	20,073	22,432	29,657	17,520	14,147	16,870
만기교체	131,957	12,043	19,046	17,267	19,768	26,630	13,244	10,737	13,222
이상교체	12,791	1,638	1,782	1,868	1,380	1,878	2,187	1,018	1,040
폐전철거	14,744	1,135	3,149	938	1,284	1,149	2,089	2,392	2,608
공단인력	64	6	9	8	8	12	8	6	7

나. 주의사항  ① 작업자 안전사고 예방

② 계량기 수평설치(계측량 오차 발생원인)

다. 이행사항 : 교체결과 PDA활용 계량기 교체 시스템 입력 철저

○ 입력대상 : 만기교체, 이상교체

○‘17년7월 사업소별 PDA활용 계량기 교체 시스템 입력률

중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
0%	33%	0%	0%	38%	100%	0%	0%

※ 입력률 = PDA입력량 ÷ 교체량

붙임 : PDA 계량기 교체 시스템 간편메뉴얼 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수 현장민원과 1-8,서울시설공단이사장
주무관	문영민		계측관리과장	김오열		요금관리부장	08/10 代박진용
협조자
시행	계측관리과-5764	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 3층 요금관리부 계측관리과	/
전화	02-3146-1254	/전송	02-3146-1209	/	ym6619@seoul.go.kr	/	대시민공개