【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년 비상소화장치 설치 준공에 따른 검수 결과 보고

1. 재난관리과-5330(2017.8.9.)호『2017년 비상소화장치 설치 준공에

따른 검수 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 목동119안전센터 관내 비상소화장치 설치 완료에 따른

검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 비상소화장치 1개소(분리형) (붙임1참조) ※ 활용용수 350113

나. 일 자 : 2017. 8. 9.(수)

다. 방 법 : 펌프차 활용 현지확인 검수

라. 내 용 : 설치규격서(붙임2참조)에 의거한 현지확인 검수

1) 비상소화장치 적재 비품 확인

2) 공사 마무리 상태(도로포장 및 공사 마감 상태) 확인 등

마. 결 과 : 양호

붙임  1. 검수대상 1부.

2. 공사규격서 1부.

3. 검수결과 보고서식 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	정태양		2팀장	이종행		119안전센터장	08/10 代이종행
협조자
시행	목동119안전센터-3472	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139 (목동)목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2649-0119	/전송	02-2644-4727	/		/	대시민공개