국회의원 요구자료 제출

시 행	도로관리과-13313
결재일자	2017.8.10.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

전문관		도로조명팀장	도로관리과장	안전총괄관	안전총괄본부장	결재
안계훈		김흥정	배광환	이진용	08/10 代이진용
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 430번, 최연혜 의원, 산업통상자원위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

최연혜 의원(산업통상자원위원회, 자유한국당, 비례)

▢ 요구번호 : 430

【 안전총괄본부(태양광가로등/보안등),  푸른도시국(태양광공원등) 】

* 태양광가로등, 태양광공원등, 태양광보안등 현황

1. 2017년 6월 현재, 도내 독립형(단독형) 태양광 가로등 현황

- 시군구, 읍면동 단위 현황(읍면동까지 기재)

- 각 사업별 예산(국비, 지방비 매칭현황 포함)

- 각 사업별 추진 주체와 사업명(예 : 00부, 00시,

특수상황지역개발 - 도서개발사업)

2. 최근 10년 간 추진한 독립형(단독형) 태양광 가로등 설치 현황(연도별)

3. 최근 10년 간 독립형(단독형) 태양광 가로등 수리(보수) 현황

- 시군구, 읍면동 단위 현황

- 시군구, 읍면동 단위 보수 예산

1. 2017년 6월 현재, 도내 독립형(단독형) 태양광 가로등 현황

관리청	사업내역				사업예산(천원)
	사업명	시설 년도	설치 수량	광원(W)	계	국비	지방비
	계		296		1,683,247	0	1,683,247
송파구	장지천 태양광조명등 설치	2008	44	LED(45)	296,533	0	296,533
은평구	불광천 하이브리드 태양광가로등 설치공사	2009	22	CDM(70)	210,000	0	210,000
서초구	양재천 하이브리드 태양광 보안등 설치사업	2009	21	LED(60)	73,000	0	73,000
서초구	양재천 하이브리드 태양광 보안등 설치사업	2010	25	LED(60)	242,000	0	242,000
서초구	반포천 태양광 설치	2013	25	LED(50)	194,042	0	194,042
금천구	안양천 제방길 조명등 개량공사	2013	131	LED(40)	500,000	0	500,000
서대문구	태양광 안심가로등 설치사업	2014	28	LED(50)	167,672	0	167,672

2. 최근 10년 간 추진한 독립형(단독형) 태양광 가로등 설치 현황(연도별)

관리청	사업내역				사업예산(천원)
	사업명	시설 년도	설치 수량	광원(W)	계	국비	지방비
	계		296		1,683,247	0	1,683,247
송파구	장지천 태양광조명등 설치	2008	44	LED(45)	296,533	0	296,533
은평구	불광천 하이브리드 태양광가로등 설치공사	2009	22	CDM(70)	210,000	0	210,000
서초구	양재천 하이브리드 태양광 보안등 설치사업	2009	21	LED(60)	73,000	0	73,000
서초구	양재천 하이브리드 태양광 보안등 설치사업	2010	25	LED(60)	242,000	0	242,000
서초구	반포천 태양광 설치	2013	25	LED(50)	194,042	0	194,042
금천구	안양천 제방길 조명등 개량공사	2013	131	LED(40)	500,000	0	500,000
서대문구	태양광 안심가로등 설치사업	2014	28	LED(50)	167,672	0	167,672

3. 최근 10년 간 독립형(단독형) 태양광 가로등 수리(보수) 현황

관리청	사업내역				수리(보수) 현황
	사업명	시설 년도	설치 수량	광원(W)	보수내역 (개소)	금액(천원)
	계		296		22	3,278
송파구	장지천 태양광조명등 설치	2008	44	LED(45)	-	-
은평구	불광천 하이브리드 태양광가로등 설치공사	2009	22	CDM(70)	램프, 안정기 22개	3,278
서초구	양재천 하이브리드 태양광 보안등 설치사업	2009	21	LED(60)	-	-
서초구	양재천 하이브리드 태양광 보안등 설치사업	2010	25	LED(60)	-	-
서초구	반포천 태양광 설치	2013	25	LED(50)	-	-
금천구	안양천 제방길 조명등 개량공사	2013	131	LED(40)	-	-
서대문구	태양광 안심가로등 설치사업	2014	28	LED(50)	-	-

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로관리과)	도로조명팀장	김흥정
	☎2133-8192	주무관	안계훈
	작 성 일 : 2017. 8. 2.