문서번호	행정운영과-8815
결재일자	2017.8.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
최영조		유정상	08/11 정진일
협 조
	주무관			나동안
	주무관			이인호
	주무관			강동규

2017년 상반기

청사 시설물 하자검사 결과보고

2017. 8.

상수도사업본부

(행정운영과)

2017년 상반기

청사 시설물 하자검사 결과보고

청사 유지보수 관련 공사건중 하자담보 책임기간이 경과 되지않은 공사건에 대한 ’17년 상반기 하자 검사 실시결과를 보고합니다.

□ 추진근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조

□ 검사개요

○ 대    상

하자기간 종료연도별	하 자 기 간					비고
	계	1년	2년	3년	5년
계	13	7	4	2		물품5, 공사8
2017년	9	7		2		물품2, 공사7
2018년	2		2			물품1, 공사1
2019년	2		2			물품2

○ 검사기간 : 2017. 8. 10(목)

○ 검 사 자 : 행정운영과 4명(최영조, 나동안, 이인호, 강동규)

○ 점검방법 : 대상 시설물 육안 및 작동점검 실시

체력단련실 샤워장 및 본관옥상 방수 누수여부, 외관 등 확인

사무실 조명등 설치상태 이상유무 확인

남직원 휴게실 냉난방 설비, 다목적실 천장보수 확인

청소근로자 휴게시설 건축, 전기, 냉난방, 급수설비 확인

강당 수납식 관람석 작동 확인, 현관 안내데스크, 4층 회의실 마이크 작동 확인

□ 검사결과

○ 검사 대상(13건) 육안확인 및 가동상태 확인결과 특이사항 없음.

□ 행정사항

○ 하자보수 관리부 작성

○ 하자 검수조서 2건 작성(계약금액 30백만원 이하 생략)

붙임 : 1. 하자보수 관리부 1부.

2. 하자검수조서 2매. 끝.