	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	청사내 화장실 소변기 자동 감응장치 수리 예산집행 계획

1. 관련근거

가. 소방행정과-11210호(2017.08.09.)『청사내 화장실 소변기 자동 감응장치 수리계획』

나. 안전행정부 예규 제74호(2014.2.5.) 『지방자치단체 수의계약 운용요령』

2. 위와 관련 우리서에서 사용중인 화장실 소변기 자동감은장치의 고장에 대한 수리를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 건    명 : 청사내 화장실 소변기 감응장치 수리

나. 수    량 : 4대

다. 수리내역

○ 1층 소변기 2대 : 감응장치 1set, 회로불량(1개), 밸브불량(1개)

○ 2층 소변기 2대 : 감응장치 1set, 회로불량(1개), 밸브불량(1개)

라. 산출금액 : 금********

마. 수리업체

○ 상 호 : *************

- 주 소 : ********************

○ 업체선정사유 : 제조업체

바. 지출방법 : 해당없체 계좌이체***************************

사. 검사(수)방법 : 관능검사 및 사용확인

○ 검사(수)자 : 소방행정과 계약담당, 현장대응단 주간근무 진압대장

○ 준공검사(수) 완료 후 계좌이체

아. 예산과목 : 소방재난능력의향상으로안전적인재난시스템구촉/직무환경개선/소방청사시설물관리/사무관리비(100-201-01)

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 서울특별시 청렴계약 이행서약서 1부.

3. 견적서 2부.

4. 통장사본 1부.

5. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	조성현		장비회계팀장	원용기		소방행정과장	代전봉순		소방서장	08/11 장현태
협조자
시행	소방행정과-11291	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 (고척동)	/
전화	02-2684-8119	/전송	02-2619-3102	/	watergun@seoul.go.kr	/	부분공개(6)