문서번호	시설과-4934
결재일자	2017.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		代황인공	08/11 오임석
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2017.8.3~8.11)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`17.8.3 ~ 8.11.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’17 8.3 ~ 8.11.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
8.3	대공원	에너지의 날(전국 동시 소등)행사 지원계획표 각과 사무실 게시판 부착/ 입주단체 절전계도 운영과(고객팀) 과다냉방 1차경고(09:40)
	순찰
8.4	대공원	동물원복도 전등ON~OFF(09:30/15:10) 호주관초소 냉방 탄력적 사용권고
	순찰
8.7	대공원	오수처리장 샤워실전등ON~OFF(14:30) 관리부체력실 전등/환풍기ON~OFF(15:10)
	순찰
8.8	대공원	동물기획과장 창문개방 에어컨가동(16:20) 1차경고/에너지절전 계도
	순찰
8.9	대공원	방역실복도전등ON~OFF(09:40) 방역실직원 에너지절전 계도 노조사무실 송풍기전원ON~OFF(10:20/16:05)
	순찰
8.10	대공원	특이점없음
	순찰
8.11	대공원	관리부당직실앞 /체력단련실/ 식당 전등전원 수시차단ON~OFF(08:30/11:00)
	순찰

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.