문서번호	시설관리과-2759
결재일자	2017.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
유석준		代권혁제	08/11 최진석
협조

수방상황보고

2017. 8. 10.

	기 상 개 황 - 2017. 08. 10.(목) 21시 30분 현재 -

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 5.5㎜(전일 2.5㎜) / 8월누계 15.0㎜)

구 분		오늘 (목)		내일 (금)		모래 (토)	위성영상
기상 및 수방근무현황		특이사항 없음
강수확률(%)		-		20~70		10~20
예상강수량		-		5~9mm		-
누계강수량		금년누계 814.2㎜ (1~8월평년1155.5㎜) 평년강수량 1,450.5㎜ ‘16년강수량 991.7㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	1155.0		1155.0		96.88
소양강댐	98.77		326.3		67.22
충주댐	0.0		101.42		62.69

수위	하천명	관측소명	현재수위 (EL)	비 고
	한 강	잠수교	3.2m (E.L 3.13)	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

중기 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시