함께해요 을지연습!, 튼튼해요 국가안보!
	서울특별시
수신	강남구청장(건설관리과장)
(경유)
제목	협의 회신(지하수 관측정 설치 관련)

1. 건설관리과-21446호(2017.8.10.)와 관련입니다.

2. 현대차 GBC 신축사업 관련 지하수 관측정 설치 협의사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 하천 지하수 관측정 설치 예정 주변에 차집관로가 부설되어 있으니, 사전 현황조사를 철저히 한 후 시행 필요

나. 기존 차집관로는 부설한 지 약 30년 경과되어 노후되어 있으므로 관측정 작업 시 차집관로 연결부 등 취약부분 손궤가 발생될 수 있으므로 충분한 이격거리를 두고 시행

다. 관측정 공사 시행 시 우리시 및 본 시설물을 유지관리 중인 ㈜ 탄천환경에 사전 연락하여 입회 후 시행

라. 시공 후 관측정 원상복구 철저 시행으로 지반 변위로 인한 차집관로 부등침하 등 방지. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	08/14 代이웅희
협조자
시행	물재생시설과-11890	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개