문서번호	물환경연구부-9513
결재일자	2017.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	물환경생태팀장	물환경연구부장	서울특별시보건환경연구원장
조수석	길혜경	代길혜경	08/14 정권

조류(藻類)경보제 운영 관련

7월 분석 결과 보고

2017. 8.

물환경연구부

(물환경생태팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 요  약 -

요  약

조류경보제 운영 개요

❍ 목적 : 조류의 다량발생에 따른 피해 최소화 및 안전한 수자원 및 친수공간 확보

❍ 기간 : ‘17년 4월 ~ 11월

❍ 측정 지점 : 친수활동구간, 5지점(성수, 한남, 한강, 마포, 성산대교)

❍ 측정 주기 : 주 1회 이상 (발령단계별 측정주기 변경)

❍ 측정 항목 : 남조류수, 수온, pH, DO, T-N, T-P, 클로로필-a, 탁도, 투명도

❍ 경보 발령시 : 조류독소, 냄새물질 추가 분석

7월 결과 요약

❍ ‘17년 7월 현재 조류경보 발령은 없었음

❍ ‘16년 대비 누적강수량 및 누적방류량은 각각 약 108% 및 91% 수준

❍ 7월 남조류 분석결과 : 0 ~ 807 cell/m3으로 ‘17년 6월보다 낮았음

※ 6월 남조류 분석결과 : 0 ~ 1,373 cell/m3

※ 2주차 : 집중호우, 팔당댐방류 등 시료채수에 어려움이 있어 미채수

조류(藻類)경보제 운영 관련

7월 분석 결과 보고

조류대발생 및 유독남조류 독성피해를 최소화하고자 한강 친수활동구간에 대해 조류경보제를 운영하고 7월 운영 결과를 보고함

Ⅰ		조류경보제 개요

시행 목적

○ 조류의 다량발생에 따른 피해 최소화 및 안전한 수자원 확보

○ 안전한 친수공간 유지

법적 근거

○ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제21조 및 시행령 제28조(수질오염경보)

○ 발령 기준

구 분	예비단계(*)	관심단계	경계단계
남조류수(세포수/ml)	10,000이상	20,000이상	100,000이상

* 예비단계는 서울시 자체 기준임

- 발령 : 2회 연속 측정하여 남조류 세포수가 기준에 해당될 때

- 해제 : 2회 연속 측정하여 남조류 세포수가 기준에 미달할 때

운영개요

○ 측정지점 및 항목

- 측정 지점 : 친수활동구간, 5지점(성수, 한남, 한강, 마포, 성산대교)

- 측정 주기 : 주 1회 이상 (발령단계별 측정주기 변경)

- 채수 수심 : 표층수

- 측정 항목 : 남조류수, 수온, pH, DO, T-N, T-P, 클로로필-a, 탁도, 투명도

- 경보 발령시 : 조류독소, 냄새물질 추가 분석

※ KS X ISO 8601에 따라 조류경보제 운영 주별 차수를 결정

Ⅱ		분 석 결 과

강수량 및 방류량 결과

❍ 강수량(mm)【기상청 측정자료】

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	총강수
15년	11.3	22.7	9.6	80.5	28.9	99.0	226.0	72.9	26.0	81.5	104.6	29.1	792.1
16년	1.0	47.6	40.5	76.8	160.5	54.4	358.2	67.1	33.0	74.8	16.7	61.1	991.7
17년	14.9	11.1	7.9	61.6	16.1	66.6	621.0	-	-	-	-	-	799.2

❍ 누적 강수량(mm)

- 16년 대비 약 108% 수준으로 누적 강수량은 799.2mm

❍ 팔당댐 방류량 (m3/s) 【참조: WAMIS 측정자료】

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	총방류
15년	172.1	171.1	173.5	247.8	202.4	153.5	320.7	170.2	129.7	126.6	136.5	115.2	2119.3
16년	96.8	113.6	218.4	317.4	375.2	226.1	1,377.4	253.1	174.5	156.3	138.5	152.8	3600.1
17년	157.5	158.9	158.5	202.8	175.9	151.4	1,485.6	-	-	-	-	-	2490.6

❍ 누적 방류량(m3/s)

- 16년 대비 약 91% 수준으로 누적 방류량은 2490.6m3/s

수질분석결과

❍ 유독남조류

- 분석결과는 0 ~ 807 세포수/㎖

(단위 : cells/㎖)

	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
7월 1주차	165	35	416	807	565
7월 2주차	-	-	-	-	-
7월 3주차	0	106	129	126	155
7월 4주차	660	365	251	745	546

※ 발령기준 : 10,000이상(예비), 20,000이상(관심), 200,000이상(경계)

- 7월 남조류 최댓값은 807 세포수/㎖로 전년보다 높았으나, 전월보다 감소

- 예비단계의 8%수준임

(단위 : cells/㎖)

	‘17년 6월	‘17년 7월	‘16년 7월
남조류 최댓값	1,373	807	360

❍ 클로로필-a

- 분석결과는 6.1 ~ 7.7 mg/m3로 1주차 성수대교에서 최대농도를 보임

(단위 : mg/m3)

	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
7월 1주차	7.7	7.4	6.3	7.5	5.4
7월 2주차	-	-	-	-	-
7월 3주차	7.3	6.2	7.4	7.0	7.4
7월 4주차	6.3	6.1	6.8	6.3	6.4

❍ TP

- 분석결과는 0.026 ~ 0.065 mg/L로 4주차 마포대교에서 최대농도를 보임

(단위 : mg/L)

	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
7월 1주차	0.029	0.031	0.054	0.052	0.050
7월 2주차	-	-	-	-	-
7월 3주차	0.064	0.031	0.043	0.043	0.038
7월 4주차	0.026	0.033	0.052	0.065	0.062

❍ TN

- 분석결과는 1.497 ~ 2.972 mg/L로 4주차 마포대교에서 최대농도를 보임

(단위 : mg/L)

	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
7월 1주차	1.497	1.557	1.856	1.830	1.688
7월 2주차	-	-	-	-	-
7월 3주차	1.584	1.546	1.897	1.904	1.731
7월 4주차	2.693	2.704	2.778	2.972	2.696

❍ 수온

- 집중호우로 6월 수온보다 감소함

- 분석결과는 22.0 ~ 24.2 ℃로 4주차 성산대교에서 최댓값을 보임

(단위 : ℃)

	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
7월 1주차	22.3	22.0	23.0	23.0	23.7
7월 2주차	-	-	-	-	-
7월 3주차	22.0	22.7	22.7	22.5	23.3
7월 4주차	23.7	23.6	24.0	23.9	24.2

❍ 최대남조류 및 수온 경향

Ⅲ		종합의견

❍  ‘17년 7월 현재 조류경보 발령은 없었음

❍  ‘17년 7월 집중호우로 강수량 및 방류량이 크게 증가하였으며, 수온은  6월보다 감소하였음

❍  ‘16년 대비 누적강수량 및 누적방류량은 각각 약 108% 및 91% 수준이었음

❍  남조류의 분석결과는 0 ~ 807 cell/m3 이었으며, 7월 남조류 최댓값은 807으로 ‘16년 7월보다 높았으나, 전월보다는 낮았음.  끝.