“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
		중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	「중형 발전기」이동수단 및 적재방법 알림

1. 관련문서

가. 재난관리과-3447(2017.5.29.)호「2017년 풍수해 대비 긴급구조 대응계획 알림」

나. 본부 확대간부회의(2017.8.4.)시「정전대비 소방장비 적극 활용」

2. 여름철 풍수해 및 정전사고 대비 중형 발전기의 효율적 사용을 위한 이동수단 및 적재방법을 알려드리니 해당 부서에서는 숙지하여 사용에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

	중형 발전기
* 설치장소 : 본서 차고 * 구입년도 : 2002. 9. 5 * 장비제원 : 60kw - 규 격 : 220V~380V - 동력원 : 엔진식 * 주 용 도 : 수중펌프(대형) 전기공급

붙 임 : 중형 발전기 이동수단 및 적재방법 1부.  끝.

							재난관리과장
수신자					소방행정과장,예방과장,현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자							윤정웅			구조팀장					위성매					재난관리과장					08/14 안재덕
협조자
시행			재난관리과-5287									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		3423-1383						/전송			3423-1385					/	yunchungung@seoul.go.kr												/	대시민공개