문서번호	정수운영과-10345
결재일자	2017.8.14.
공개여부	부분공개(8)
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장
강석규		08/14 정선교
협 조

고농도 오존분석기 부품(휠모터) 구매 보고

2017.08.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

고농도 오존분석기 부품(휠모터) 구매 보고

오존발생기에 설치된 제어용 고농도 오존분석기의 휠모터 고장 발생되어

아래와 같이 구매하여 정수처리 운영에 만전 기하고자 합니다

Ⅰ		고농도 오존분석기 설치 현황Ⅱ

측정기기명	제작사	모델	수량	설치장소
고농도오존분석기	INUSA	H1-X-LC-NEMA	4대	오존발생기 유입 2대,유출 2대

Ⅱ		구매 사유Ⅱ

☐ 고농도 오존분석기 4대중 제어용 A호기 1개 휠모터 고장(8월13일)

◯  고농도 오존분석기 휠모타 2개 구매(예비품확보)

고농도 오존분석기 제어용 A호기 휠모타 고장 (오존발생기 A호기 운휴중)	고농도 오존분석기 B호기 휠모타 정상가동(오존발생기 B호기 가동중)	고농도 오존분석기 유출 C,D호기 휠모타 정상가동

Ⅲ		구매비 및 예산과목Ⅱ

☐ 소요예산 : 고농도오존분석기 휠모터 2대 구매 1,980,000원

품 명	수량	단 가	금액
고농도 오존분석기 휠모타	2개	900,000원	1,800,000원
부가세			180,000원
			1,980,000원

❍  상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유자교체비,수선비(오존주입설비)

Ⅳ		구매비 및 예산과목Ⅱ

☐  고농도오존분석기 휠모타 부품 구매시 소액임으로 신용카드 사용하고자함

☐  고농도오존분석기 휠모타 고장대비 예비품 확보.

붙임 : 1. 견적서 2부. 2.유지관리지침서 1부.끝