문서번호	예방과-20693
결재일자	2017.8.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
윤보영		정창우	08/14 이남재
협 조
	담당자			강현구

소방특별조사 세부조사표(2017.8.9.) -****-

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	****			전화번호	*************
소 재 지	*********	대표자	***	주 용 도	*******
건물구조	*************************			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자의 업무수행 철저토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 소방계획서에 따른 업무수행사항 확인토록 지도함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 자체계획에 의한 소방시설점검 안내함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 화기취급시 등 화재예방에 관한 사항 준수 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 화기취급시설 안전관리 철저토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실 시( 0 )	- 2017년 8월 문화집회등 소방특별조사
피난시설 등	실 시( 0 )	- 2017년 8월 문화집회등 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 1층 식당 주방 자동확산소화기 정비 - 3층 소화기 1개 충압불량	- 조치명령
피난시설 등	- 3층 출입구 유도등 점등불량	- 조치명령

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 전기시설 안전관리 상태	- 전기안전점검 실시함
가스 분야	- 가스시설 안전관리 상태	- 가스안전점검 실시함
기타 분야