길동 중블록 일 공급량 분석

등록번호	시설관리과-15403

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	代송종학	08/14 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/4(금)	8/5(토)	8/6(일)	8/7(월)	8/8(화)	8/9(수)	8/10(목)	계
2016년	118,266	124,813	131,455	118,344	119,748	116,347	118,429	847,402
2017년	112,900	104,300	104,800	107,600	102,400	96,500	98,494	726,994
증 ․ 감	-5,366	-20,513	-26,655	-10,744	-17,348	-19,847	-19,935	-120,408

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (7.28~8.3)	금주 공급량(㎥) (8.4~8.10)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
706,000	726,994	20,994	2.97

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: 20,994( 2.97% 증가)

- 2017년 8월 현재 전년 대비 공급량: 426,955㎥(증가)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.