	성동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림(성덕정길 127 )

1. 소방재난 업무가이드 현장대응행정편 화재조사 전문화 및 화재통계관리 “화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저”와 관련입니다.

2. 특정소방대상물 화재발생 내역을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : 2017. 8. 14.(월) 19:57경

나. 대    상 : 성동구 성덕정길 127(성수동 2가 573-7) ********

다. 건물구조 : 양식 철근콘크리트조 4/1층 연면적 1,656.27㎡

라. 피해내역 : 2,000천원(부동산 1,300천원 동산 700천원)

- 부동산 : 8㎡소실 10㎡그을음

- 동  산 : 에어컨, 사무집기류 등

마. 화재원인 : 전기적요인

바. 발생개요 : ******** 사무실 내부 멀티콘센트에서 과부하 추정 배선 단락이 발생하여 사무집기,에어컨 등 일부 소실되고 진화된 화재

붙임 : 화재상황보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
수신자	예방과장,성수119안전센터장
담당자	서보권		지휘3팀장	이거행		현장대응단장	08/15 代이거행
협조자
시행	현장대응단-665	(		)	접수		(		)
우	05023	서울 성동구 뚝섬로 452 성수119안전센터	/
전화	02-468-0119	/전송	02-3409-4119	/	happylife@seoul.go.kr	/	부분공개(6)