	강남소방서
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)	****************************************************
제목	세곡2지구 밤고개로 방죽사거리 비상소화장치함 및 소화전 이설 협의에 따른 회신

1. 소방행정에 협조해주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 택지조성부-3879(2017.8.4.)호와 관련하여 세곡2지구 밤고개로 방죽사거리 상수관로 신설 분기공사에 따른 협의 건의 회신내용을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 세곡2지구 신설 상수관로 분기공사

나. 이설 설치 기간 : 2017. 8월 ~

※ 소화전 이설 및 신설 완료 후 강남소방서 통보 예정

다. 현   황

연 번	용수(관리)번호	형 식	주 소	관 할
1	65호	지상식	강남구 밤고개로215 방죽주유소 옆 버스정류장	수서센터
2	2607호	비상소화장치	강남구 밤고개로215 방죽주유소 옆 버스정류장 비상소화장치 내	수서센터

라. 이설방법

1) 강남수도사업소(급수운영과)와 상수관로 분기 등 협의 후 설치

2) 소화전 이설로 인한 누수, 파손 등이 없도록 주의

3) 보행로, 차도, 횡단보도를 피하고 보행에 불편을 주지 않는 장소 이설

4) 지상식소화전과 제수변의 거리는 1m이하로 설치(대로상 차도 설치 금지)

5) 수도법 제71조에 의거 원인자 비용 부담공사로 이설

6) 비상소화장치함은 임시철거하여 수서119안전센터로 이동하여 주시고 지상식소화전 이설 및 3개소 신설공사 완료 후 강남소방서 재난관리과로 즉시 통보

※ 공사시작부터 이설, 신설공사 완료 및 공사 최종완료 시까지 서울주택도시공사(SG신성건설)에서 해당 소화전의 관리와 공사에 따른 비용 부담

3. 행정사항

가. 이설공사 완료 후 강남소방서 재난관리과 확인서류 제출(전자문서)

※ *************************************************

나. 문의사항이 있을 시 담당자***************** 문의주시기 바랍니다.

붙임  사진대지 1부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	신자행		재난관리과장	08/16 노희손
협조자
시행	재난관리과-7524	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	부분공개(5 7)