	성북소방서
수신	서울특별시 중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	(긴급) 불량맨홀 정비공사 대상 통보 (민원사항)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 성북소방서 관내 소화전 중 불량맨홀로 인한 소음 민원이 발생하여 긴급 정비대상을 아래와 같이 알리오니 조속한 시일내에 조치하여 주시고, 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

<민원발생 대상>

○ 대    상 : 총 1개소

※ 2017년 7월중 고장소방용수시설 보수 의뢰 대상(연번22-지상식2158호)

○ 조사결과 : 정비 필요 1개소(상세내역 붙임 참조)

붙임：불량맨홀 정비대상(민원사항) 1부.  끝.

	성북소방서장
담당자	김재식		대응총괄팀장	장충식		재난관리과장	08/16 정동민
협조자
시행	재난관리과-5224	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	jasica911@seoul.go.kr	/	부분공개(6)