응답소 민원 접수에 따른 현장확인 결과보고(글로***운)
문서번호	예방과-14048	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
등록일자
			문성환	서일주	08/16 강길구
수 신	내부결재
접수번호

	응답소 민원 접수 및 현장확인 계획보고(예방과-13943호 2017.08.14.)에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2017. 8. 16.
*******소방위 김승현, 문성환, 소방교 고지훈

복 명 내 용
건 명	응답소 민원 접수에 따른 현장확인 결과보고(글로***운)
내용	가. 확인일시: 2017.08.16.(수) 10:00~12:00 나. ******* *************평창문화로 75) **************************** **********비상계단 내 에어컨실외기 및 빨래 건조물의 단속 및 시정조치 ************ *****비상계단 내 실외기 및 빨래 건조물 - 상기 대상 소방안전관리자(관리소장 유영수)와 현장 확인한바 비상계단 내 에어컨 실외기가 2층에서 부터 5층 까지 있었으며 3층과 5층에 빨래건조물이 있음을 확인함. 바. 조치사항 : 응답소 민원인에게 다음과 같이 답변 조치하도록 하겠음. ○ 비상계단 내 에어컨실외기로 피난상 장애여부 한인한바 이상없음 - 「건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙」제15조(계단의 설치기준) 제1항 제1호에 의거 계단참의 유효너비가 120㎝이상으로 피난상의 장애가 없는 것으로 확인. ○ 비상계단의 3층, 5층에 빨래건조물 설치건은 현지시정(제거) 조치 함.

붙임: 응답소 민원내역 현장사진 1부.  끝.