	도봉소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	불량맨홀 정비완료에 따른 검수 완료 보고

1. 재난관리과-4828(2017.8.16.)호『불량맨홀 정비완료에 따른 검수 지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련 창동119안전센터 관내 소화전 검수 완료 보고를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대 상: 2017년 불량맨홀(소화전) 정비공사  2개소

연번	맨홀종류	주 소(주변상가,건물명)	검수결과
1	소화전	덕릉로54길 9 송송노래방앞	내외부 이상없음
2	소화전	덕릉로60길 135-70 주택앞	내외부 이상없음

붙 임  검수보고.  끝.

	창동119안전센터장
담당자	장효성		3팀장	김종교		119안전센터장	08/16 代김종교
협조자
시행	창동119안전센터-3195	(		)	접수		(		)
우	01485	서울특별시 도봉구 해동로 25 창동119안전센터	/
전화	02-906-1698	/전송	02-906-1698	/	iamhyosung@seoul.go.kr	/	대시민공개