수방상황 일일보고

(08.15일 10:00 ~ 8.15일 18:00)

결재	주무관	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	조호영	박종헌	代고흥일	08/16 이덕기

2017. 08. 16(수) 08:30기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제(08.15.) : 비 ⋅오늘(08.16.) : 흐림
강수확률(%)	⋅오전 30 / 오후 60	예상강우량	1~4mm
기상특보 현 황	호우주의보 발령
강우량(mm) (수방기간)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
910.2mm	93.5mm	0.5mm(08시 현재)
단계발령 현 황	1단계 보강	발령사항	8.15.(10:00) : 1단계 8.15.(14:00) : 1단계 해제 및 보강근무 8.15.(18:00) : 보강 해제
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
10	6	3	1	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	57	14	8	3	4	17	6	5
가동시간(분)	356	46	42	55	62	45	81	25
토출량(톤)	2,014	230	210	303	310	225	486	250
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	1.54	25.27	1,357	1,357
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	3.64
특기사항 (재해,기타)	피해사항 없음.