문서번호	급수운영과-21541
결재일자	2017.8.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이준범		배성호	08/17 송근호
협조

누수탐지 작업일지 (2017년 8월 17일)

탐 지 일	2017년 8월 17일(목)		기간제(A조)
탐지구역	대현산 171		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
대현산 171 소블록	동대문구 제기동 149-4 ~ 148-29 주변 동대문구 용두2동 138-143 ~ 144-35 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 25개소 - 중형밸브실 : 21개소 - 소 화 전 : 20개소 - 하 수 도 : 38개소 - 수도계량기 : 41개소 - 빗 물 받 이 : 45개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 8월 17일(목)		기간제(B조)
탐지구역	대현산 74		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
대현산 74 소블록	성동구 행당동 122-6 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수징후 발견 · ************* ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 31개소 - 중형밸브실 : 29개소 - 소 화 전 : 30개소 - 하 수 도 : 21개소 - 수도계량기 : 56개소 - 빗 물 받 이 : 17개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 8월 17일(목)		기간제(C조)
탐지구역	아차산 28		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산 28 소블록	광진구 화양동 111-72 ~ 632-3 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 25개소 - 중형밸브실 : 13개소 - 소 화 전 : 12개소 - 하 수 도 : 16개소 - 수도계량기 : 35개소 - 빗 물 받 이 : 17개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 8월 17일(목)		기간제(D조)
탐지구역	묵동 33		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동 33 소블록	중랑구 상봉동 287-3 ~ 234-15 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 35개소 - 중형밸브실 : 26개소 - 소 화 전 : 13개소 - 하 수 도 : 18개소 - 수도계량기 : 33개소 - 빗 물 받 이 : 27개소

첨부  1. 누수탐지작업일지(08.17.) 1부

2. 소블록 도면 각 1부(별첨).  끝.