길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-15650

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	송종범	08/17 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/10(목)	8/11(금)	8/12(토)	8/13(일)	8/14(월)	8/15(화)	8/16(수)	계
2016년	118,429	131,948	125,362	123,868	118,591	124,578	121,993	864,769
2017년	95,100	112,900	107,900	98,500	97,600	101,700	90,400	704,100
증 ․ 감	-23,329	-19,048	-17,462	-25,368	-20,991	-22,878	-31,593	-160,669

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.3~8.9)	금주 공급량(㎥) (8.10~8.16)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
732,300	704,100	-28,200	-3.85

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: -28,200(-3.85% 감소)

- 2017년 8월 현재 전년 대비 공급량: 286,221㎥(증가)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.