		서부수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(*********)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	005756220	고객접수번호	0962017062207
수용가명	*******	민원신청일	2017년 08월 17일
수용가주소	**************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19621211	기물번호	h1200203631
현장방문일시	15시 52분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	누수복구업체에서 조치완료함.

끝.

주무관							김민재				급수설비팀장					김찬모					급수운영과장					08/17 김태헌
협조자
시행			급수운영과-19458										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송								/														/	부분공개(6)