상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강동수도사업소
수신	서울특별시 강동소방서장(예방과장)
(경유)
제목	소방시설 점검 조치명령에 따른 조치결과 제출

1. 강동소방서 예방과-12865(2017.8.16.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 소방시설 작동기능점검 결과에 따른 지적사항에 대해 아래와

같이 조치결과를 제출합니다.

가. 조 치 일 : 2017. 8. 7.

나. 조치내용 : 지구음향장치(경종) 고정부 파손 외 4종

붙임 : 조치결과 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이석구		행정관리팀장	최은봉		행정지원과장	08/17 박성주
협조자
시행	행정지원과-14381	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	02-3146-5018	/전송	02-3146-5078	/		/	대시민공개