문서번호	기전과-10865
결재일자	2017.8.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
고두규		정경성	08/17 박재경
협조

『 목동교 성능개선 공사 중 교통안전시설물 이설공사 』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8. 17.

『 목동교 성능개선 공사 중 교통안전시설물 이설공사 』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공요청에 따른 현장 확인 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

동원. 감 제2017-64호(2017. 8. 11.)【원인자공사 준공보고서 제출】

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 목동교 성능개선 공사 중 교통안전시설물 이설공사

원 인 자 : 서울특별시 도시기반시설본부 토목부

위    치 : 양천구 목동 409-384 목동교차로

- T-GIS교차로명 : 목동교삼거리

공사개요 : 횡단보도 위치변경에 따른 교통신호기 이설공사

관련업체 및 주요설치 내용

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
이설	㈜동림티엔에스	㈜동림티엔에스	㈜우진신호	제어기완성품(표준형) 1대 이설 용융지주(보행용, 125mm×4M)이설 1본 보행등 이설 1조 그 외 조건부 승인사항

공사기간 : 2016. 6. 13. ~ 2017. 8. 11.

Ⅲ		점 검 내 용

점 검 일 : 2017년 8월 16일 14:00

-	확 인 자	:	강서도로사업소		정 경 성 고 두 규
-	입 회 자	:	서울시 교통운영과		불참
-	관할경찰서	:	양천경찰서		불참
-	감 리 사	:	㈜동림티엔에스		곽현상
-	시 공 사	:	(주)우진신호		김윤일

점검결과

- 공사지침서 및 설치기준에 적합하게 시공됨.

Ⅳ		조 치 의 견

상기 점검결과와 같이 설치기준에 적합하게 시공되었으므로 준공 처리하고자 함.

붙임 : 1. 원인자 부담공사 준공확인 점검표 1부.

2. 준공검사 입회사진 1부.  끝.