		동부수도사업소
CU********8*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(구의동 33-***)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932017052458
처리일자	2017년 08월 18일 16 시 45 분
공사장소	서울특별시 광진구 자양로48길 67 ( 구의동 ) ( 04960 광진구 구의동 33-****
소유자성명 (건물주)	박**	연 락 처
공사방법	교 체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2017/08/16		검사일	2017/08/18		검사자	최덕환
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	신용설비		주 소	05005 서울 광진구 군자동 36***2
	대표자	강영대		전 화	010******4872
검사방법	육안 검사
검사결과	옥내 급수관 교체공사 현장 확인				공 사 비 지원 가능 여부		가 능

붙  임 : 공사완료 현장 확인 1부. 끝.

								급수운영과장
주무관							최덕환				급수설비팀장					배성호					급수운영과장					08/18 송근호
협조자
시행			급수운영과-21667										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-2870							/전송			02-3146-2789					/	cowboy8817@seoul.go.kr													/	부분공개(6)