문서번호	요금과-26873
결재일자	2017.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
김대진		정소영	08/18 박영헌
협조

유수율현황 및 분석보고

2017. 8. 18

서부수도사업소

(요금과)

유수율현황보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1∼6월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017목표	95.50	91.25	96.66	96.57	95.50	94.30	95.05	97.67	97.61
2017실적	96.31	91.50	99.09	97.95	94.73	95.47	96.22	97.76	97.96
목표대비 증 감	0.81	0.25	2.43	1.38	-0.77	1.17	1.17	0.09	0.35

○ 전년대비 누계(1-6월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	96.31	91.50	99.09	97.95	94.73	95.47	96.22	97.76	97.96
2016년	95.96	89.52	98.85	95.96	97.11	94.86	95.60	98.45	99.15
증감(%)	0.35	1.98	0.24	1.99	-2.38	0.61	0.62	-0.69	-1.19

○ 최근2월(5∼6월) 전년대비                                                                                                                      (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	97.18	92.41	98.80	99.87	94.52	96.19	97.48	101.60	95.71
2016년	97.56	91.34	100.90	98.01	97.95	95.96	96.71	101.72	99.50
증 감	-0.38	1.07	-2.1	1.86	-3.43	0.23	0.77	-0.12	-3.79

2. 공급량 · 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-6월	570,305	564,264	-6,041	-1.06	60,816	60,350	-466	-0.77	0.29
	1 월	95,206	93,242	-1,964	-2.06	10,151	9,768	-382	-3.76	-1.71
	2 월	87,919	84.815	-3,105	-3.53	9,416	9,063	-353	-3.74	-0.21
	3 월	95,266	95,007	-259	-0.27	10,197	10,164	33	-0.33	-0.06
	4 월	93,743	93,531	-212	-0.23	10,035	9,993	-43	-0.43	-0.20
	5 월	99,054	98,865	-189	-0.19	10,587	10,668	81	0.76	0.95
	6 월	99,115	98,804	-312	-0.31	10,428	10,694	266	2.55	2.86
	7 월	103,737	103,227	-510	-0.49	11,022	11,188	166	1.51	2.00
조정량	1-6월	547,278	543,440	-3,838	-0.70	60,114	59,798	-316	-0.53	+0.17
	1 월	85,955	84,241	-1,714	-0.99	10,036	9,917	-119	-1.19	-0.20
	2 월	87,116	85,613	-1,503	-1.73	9,042	8,810	232	-2.57	-0.84
	3 월	87,981	88,200	-219	-0.24	10,289	10,395	106	1.03	+0.79
	4 월	92,883	93,283	400	0.43	9,541	9,570	29	0.30	-0.13
	5 월	94,135	93,775	-360	-0.38	11,059	11,083	24	0.22	+0.60
	6 월	99,209	98,327	-882	-0.89	10,146	10,022	-124	-1.22	-0.33

○ 8월 사업소별 공급량 변화추이

3.  중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

구 분		서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)		97.11	98.20	99.10	99.70	97.80	95.50	92.70
목표대비증감(%)		+2.56	+1.47	+25.8	-4.07	+2.12	-8.98	-3.62
전년대비 유수율	2017년	99.67	99.67	124.9	95.63	99.92	86.52	89.08
	2016년	99.48	98.86	99.96	99.47	99.92	99.68	99.45
	증 감	+0.19	+0.81	+25.24	-3.84	0.0	-13.16	-10.37

○ 마 포 구

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		94.97	98.10	98.40	92.20	92.75	93.40
목표대비증감(%)		+5.82	+7.44	+6.84	-0.08	+9.82	-12.22
전년대비 유수율	2017년	100.79	105.54	105.24	92.12	102.07	81.18
	2016년	98.91	99.45	99.14	99.58	98.07	99.09
	증 감	+1.88	+6.09	+6.10	-7.46	+4.00	-17.91

○ 은 평 구

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율 목표(%)		97.90	98.30	98.80	99.10	95.40
목표대비증감(%)		-1.08	+3.66	-16.92	+11.34	-6.82
전년대비 유수율	2017년	96.82	101.96	81.88	110.44	88.58
	2016년	98.25	97.98	98.74	98.48	98.47
	증 감	-1.43	+3.98	-16.86	+11.96	-9.89

○ 중블록별 유수율이 2016년에 비해 100%초과, 90%미만이 많은 원인은

- 2016년말 도면에 의한 중블록별 경계확인 전산프로그램 개발로 인해 중블록       간의 전산코드를 대사한 결과 코드오류 수전이 다량 확인되어 중블록 코드        변경으로 인한 중블록간 조정량 변화가 중블록의 유수율에 큰 변화

- 중블록간 공급량을 사업소자체 임의보정을 금지한 부분도 또한 원인임.

4.  가압구역 유수율

총 27개 가압구역 중 중점관리가 필요한 가압구역 15개소(과대4, 과소11)에

대한 지속적인 노력으로 정상범위 유수율 유지 협조

○ 서대문구 - 15개소

북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압	정원1 증 압	정원2 증 압
85.1	104.2	97.5	89.1	93.2	70.7	75.8	91.9	91.2	87.9

북가좌2증압	연희3 증 압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
110.3	87.9	100.0	86.4	91.5

○ 마 포 구  - 7개소

와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
93.4	98.5	76.8	90.9	105.4	111.5	90.2

○ 은 평 구 - 5개소

녹신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
80.2	95.2	92.2	80.8	37.5

5.  향후 중점적인 관리가 필요한 사항

○ 5월이후 전년대비 공급량 증가원인 분석 및 필요한 대책 강구

○ 중블록별 유수율 안정화를 위한 지속적인 노력

- 중블록별 과대(과소)유수율 발생원인 및 해소대책 강구

- 가압구역별 과대(과소)유수율 해소를 위한 노력

- 일일 공급량 증가지역 신속한 대처

○ 유수율 평가항목(13개) 추진실적 관리

- 평가 항목별 상반기 추진실적 자체평가 및 관리강화

- 단위사업별 평가관리에 따른 감점사항 대비철저

○ 조정량 관리강화

- 사용량의 격감수전을 중심으로 검침심사 강화

- 부정급수등 탈루조정량 색출을 위한 지속적인 노력 등

6. 유수율향상 T/F팀 회의 개최

○ 회의일시 :  9. 5(화) 16 : 00  4층회의실

○ 보고사항

- 유수율 총괄팀 : 유수율 총괄 현황 및 유수율 평가 관리대책 보고

- 조정량 관리팀 : 조정량 증감현황 및 관리대책 보고

- 공급량 관리 1팀

· 공급량 증가율이 5월이후 높게 나타나는 원인 및 관리대책 보고

· 유수율 과대 또는 과소 7개중블록의 원인 및 해소대책 보고

→ 서대문 3개중블록(백련,증산3,남산4), 마포구 4개중블록(증산4, 증산5, 와우산2, 남산4)

· 서대문 · 마포 가압구역  22개소중 과대 및 과소유수율 지역 12개소  해소대책 보고

- 공급량 관리 2팀

· 은평구의 공급량 변화추이 분석 및 관리대책 보고

· 유수율 과대 또는 과소 4개 중블록의 원인 및 대책보고

· 은평 가압구역  5개소중 과대 및 과소유수율 지역  3개소  해소대책 보고

- 누수탐지팀 : 2017년 누수탐지 실적 및 향후 탐지대책 보고

- 기  전  팀 : 유량계 관리 실적 및 향후 관리계획 보고

첨  부  1. 사업소별 유수율 현황  1부

2. 가압구역별 유수율 현황  1부 . 끝.