문서번호	시설과-2734
결재일자	2017.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	시설과장
최강용		이호식	08/18 代이용원
협 조

2017년 하반기 기전분야

정기 하자검사 결과보고

2017.  8.

서부공원녹지사업소

시설과

2017년 하반기 하자검사 결과 보고

우리 사업소 기전시설물에 대한 공사하자 발생여부를 검사하여 하자부분 신속한 정비를 하여 안전사고 예방 및 공원 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 실시한 하자검사 결과를 보고함.

1		관련근거	7

▣ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조

▣ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조

2		점검결과	7

▣ 기    간 : 2017. 8. 7. ~ 8. 11.(5일간)

▣ 대    상 : 노을에코센터 냉난방설비 구매설치외 8건

(기계공사 2건, 전기공사 7건)

▣ 검 사 자 : 기전시설팀장 외5명

○ 전기분야 : 이규일, 권순모

○ 기계분야 : 최강용, 한종환

▣ 점검방법

○ 분야별 담당자가 작동상태 및 이상유무 점검

▣ 결    과

○ 이상없음

따로붙임 : 1. 하자검사 목록 1부.

2. 하자검사조서 9부.  끝.