	종로소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림

1. 소방재난 업무가이드 현장대응행정편 화재조사 전문화 및 화재통계관리 “화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저”와 관련입니다.

2. 특정소방대상물 화재발생 내역을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : 2017. 8. 21.(월) 04:36경

나. 대    상 : *******************************

다. 건물구조 : 양식 철근콘크리트조 3/1층 연면적 432.72㎡

라. 피해내역 : ***************

- 동   산 : 분전반, 전기배선 일부

마. 화재원인 : 전기적요인(조사중)

바.  발생개요 : 공사장 자하 1층에 설치된 분전반에서 전기적 요인으로

추정되는 화재가 발생하여, 분전반 일부가 소실되고,소방

대가 도착즉시 소화기로 진화된 화재.

붙임  화재상황보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	안정식		지휘2팀장	김동욱		현장대응단장	08/21 박양수
협조자
시행	현장대응단-6680	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 현장대응단	/
전화	02)735-6119	/전송	02)739-0119	/		/	부분공개(6)