	성북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	[돈암]2017년 신설 및 보수 비상소화장치 검수 결과보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-5109(2017.8.10.)호 “2017년 신설·보수 공사 감독계획 및 감독·검수자 지정 알림”

나. 재난관리과-5274(2017.8.18.)호 “2017년 비상소화장치 신설 및 보수 공사 검사(수) 계획(알림)”

다. 돈암119안전센터-3484(2017.8.21.)호 “2017년 비상소화장치 신설 및 보수 공사 검사(수) 계획보고”

2. 위와관련 우리119안전센터 2017년 신설 및 보수 비상소화장치 검수 후 아래와 같이 결과를 보고합니다.

가. 건    명 : 2017년 비상소화장치 신설 및 보수공사 검수

나. 검수기간 : 2017.8.19.(토) ~ 8.20.(일)(2일간)

다. 검수대상 : 신설 1개소(성북구 삼선교로2가길 7-14)

보수 1개소(성북구 성북로9길 37[한국외방선교회])

라. 검 수 자 : 펌프차 및 이륜담당자

바. 검수결과 : 양호/사용가

붙임  1. [돈암]비상소화장치 신설대상 검수서식 1부.

2. [돈암]비상소화장치 보수대상 검수서식 1부.  끝.

	돈암119안전센터장
담당자	강민구		1팀장	채두영		센터장	08/21 김세준
협조자
시행	돈암119안전센터-3491	(		)	접수		(		)
우	02847	서울특별시 성북구 보문로 192 돈암119안전센터 (삼선동4가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-924-0119	/전송	02-924-0119	/	mkk0330@seoul.go.kr	/	대시민공개