수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	08/21 박성주

	명에 의하여 강동지역 수질민원 및 법정수도꼭지 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2017. 08. 21.
보고자 화공7급 김명주 화공7급 임태섭 화공9급 강원진 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2017. 08. 21.(월)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
수질민원(고객지원)	**********************	1	1
법정수도꼭지수질검사	************************	11	11				미생물검사중

■ 보고자 의견

❍ ********************** 수질민원 현장방문 검사결과 5개항목 수질기준에 적합하였으며 안심하고                수돗물 음용토록 안내함.

❍ 강동지역 2017년 8월 법정수도꼭지 수질검*************************** 일반 수질검사

(탁도.잔류염소.Ph.) 적합하며 미생물은 검사 중으로 결과는 별도 보고예정입니다.

붙임  수질검사결과 1부. 끝.