	종로소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림

1. 소방재난 업무가이드 현장대응행정편 화재조사 전문화 및 화재통계관리 “화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저”와 관련입니다.

2. 특정소방대상물 화재발생 내역을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : 2017. 8. 19.(토) 01:15경

나. 대    상 : ***********************

다. 건물구조 : 양식 철근콘크리트조 3/1층 연면적 568.58㎡

라. 피해내역 : *************************

-부 동 산 : 정화조 자동수위 조절장치, 환풍기 주름관 등

-동    산 : 6㎡ 그을음

마. 화재원인 : 전기적 요인(조사중)추정

바. 발생개요   :  3/1층 건물 지하1층 계단밑에 정화조실에서 정화조                                수위를 조절하기위하여 설치한 자동조절수위조절기에서                             미확인 단락에 의한 착화발화 추정.

붙임 : 화재상황보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	안정식		지휘2팀장	김동욱		현장대응단장	08/21 박양수
협조자
시행	현장대응단-6679	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 현장대응단	/
전화	02)735-6119	/전송	02)739-0119	/		/	부분공개(6)