문서번호	한양도성도감-8590
결재일자	2017.8.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
정윤모		곽동진	08/21 심말숙
협조
	도성학술팀장		김서란

「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관」

실시설계용역 공정회의 결과보고

2017. 8.

문  화  본  부

(한양도성도감)

「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관」

실시설계용역 공정회의 결과보고

「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관」실시설계용역의 원활한 추진과 효율적인 공정관리를 위해 공정회의를 개최 하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		회의 개요

□  일    시 : 2017. 8. 17(목) 15:30~17:30

□  장    소 : 서소문청사 1동 5층 회의실

□  참 석 자

- 한양도성도감 : 한양도성도감과장, 도성관리팀장, 담당자(정윤모,신영문, 김동욱, 최지애)

- 용  역  사 : 협동원건축사사무소(이민아 대표), 감이디자인랩(정우건 대표), 건축사사무소강희재(강성원 소장)

□  회의내용

- 실시설계용역 진행사항 보고 및 조치방안 논의

- 과업수행 공정계획 보고(각종 심의 및 자문사항 포함)

Ⅱ		회의 결과

□ 인포센터내 전시실 계획은 한양도성의 정보 제공 등을 위해 필요함

□ 인포센터의 규모, 전시실의 전시 컨텐츠, 관리인력 등 자료에 대해서는 한양도성도감과에서 검토 후 용역사 통보

- 전시 컨텐츠(발굴 유구 전시 범위, 싸이트 정보, 전시 방법 등), 관리인력, 인포센터 규모 검토 : 도성학술팀 협조

□ 인포센터는 이용객이 주출입구에서 인포센터(전시실)를 거쳐 현장으로 이동할 수 있도록 이동 동선 검토

□ 인포센터내 화장실 출입구는 전시실 기능에 지장이 없도록 출입구 위치 변경 검토

□ 화장실 신축 규모는 공원내 화장실 현황과 기존 화장실 이용객 및 예상  이용 인원수 등을 분석하여 설계에 반영

□ 단절 구간(주출입구 부분, 중앙광장과 경사지 구간 사이)은 아동광장에 설치된 바닥 흔적표시 현황을 참고하여 흔적표시 계획 보완

□ 배전터 처리계획은 배전터 전체에 보호시설 설치하는안, 노출 전시안 등 몇 가지 안을 검토하여 다음 TF회의시 자문

□ 조경계획은 경사지 구간을 포함하여 계획하고, 바닥포장은 PC콘크리트 포장계획을 포함하여 몇 가지 안을 검토하여 다음 TF회의시 자문

□ 예정 공정표에 따라 과업이 진행될 수 있도록 공정관리 철저

Ⅲ		행정 사항

□ TF 자문회의 개최 : ‘17.9.13(목) 10:00 예정

∙ 도시공원위원회 심위 위원(2인) 참석 : 공원조성과 추천

- 공원조경, 건축분야 : 최신현(1958) ㈜씨포스트 대표

- 전통조경분야       : 김영모(1964) 한국전통문화대학교

수리복원학과 교수

∙ 공원조성과(생활공원팀장), 중부공원녹지사업소(시설과장), 서울역사박물관(보존과학과장) 참석

□ 자문결과에 대해 용역사에 통보, 실시설계 용역에 반영 조치

붙임 : 회의 자료 1부.

회   의   사   진