문서번호	급수운영과-22293
결재일자	2017.8.22.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
박용석	유명은	08/22 김정수
협 조

저수조 위생관리 실태점검 결과보고

(인화오피스텔, 스타비안24시 사우나)

======================================================================

명에 의하여 저수조 위생관리실태 점검을 실시하고 아래와 같이 보고드립니다.

2017. 8. 22

□ 점검개요

○ 점검요지 : 하반기 저수조 위생관리 실태 점검

○ 점검대상 : 구로구 가리봉동 135-68호 인화오피스텔(건물 지하 사우나)

○ 점 검 자 : 박용석외 1명(김상덕)

○ 참 석 자 : (인화오피스텔 관리단장, 사우나 건물주(김상현)의 대리인(조경훈))

○ 점검내용 : 저수조 위생상태, 사다리등 구조물 상태, 교육이수 및 위생점검표 작성여부 등

□ 점검결과

○ 인화오피스텔(대형) : 특이사항 없음

- 저수조(옥상) 청소실행 확인, 저수조 내,외부 위생상태 특이사항 없음, 관리자교육 이수완료

○ 스타비안24시 사우나(소형) : 현재 폐업으로 상반기 저수조청소 제외중

- 인화오피스텔과 같은 건물 지하에 있는 사우나로 현재 명도소송으로 사우나는 폐업상태로 시설관리과-14535(2017.7.17.)호와 관련하여 상반기 저수조 청소대상에서 제외중이며, 현장확인결과 폐업상태임을 확인하였으며 점검시 입회한 관리단장(류종현)과 기존 지하1층 사우나 건물주 대리인(조경훈)에게 향후 영업을 다시 하기위해 지하 저수조(물탱크)를 정비후 재사용할 경우 위생관리조치(저수조청소)를 반드시 실시후 청소결과로 제출해야 함을 현장 안내함.

□ 조치계획

○ 스타비안 24시 사우나(소형저수조)는 현장확인결과 상반기와 마찬가지로 현재까지 폐업으로 저수조를 사용하지 않는 것이 확인되었으므로 계속해서 저수조 청소는 제외토록 하고, 현장안내한 대로 저수조청소 제외관련 안내 공문을 발송조치할 예정임.

붙임 : 1. 위생실태 현장점검 사진 1부.  끝.