	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정명령 발부대상 확인점검 계획

1. 예방과-10772호(2017.07.11.) 『시정명령서(알이디씨(주)』와 관련입니다.

2. 2017년 주유취급소 소방검사 결과 시정명령 발부대상에 대한 확인점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

대상	위치	시정명령내용	명령 기한	확인일	확인자
알이디씨(주) 주유소	강동구 천호대로 987	-경유지하탱크 누유점검관 물 검출 -수신기 도통시험 작동 및 예비전원 불량 -발신기 표시등 점등불량	2017. 8.23.	2017. 8.24.	박종필

※ 확인일 변동사항 발생 시 시정명령기한 종료일로부터 5일 이내 출장명령서로 갈음처리.  끝.

담당자	박종필		위험물안전팀장	공가		예방과장	전결 08/22 김상곤
협조자
시행	예방과-13193	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/	grutegy@seoul.go.kr	/	부분공개(6)