고압가스 수불부(8.21)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	08/22 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					17,526						4,881
8.01	5,400	203	1,022	1,225	21,701		0	0	341	341	4,540
8.02		179	1,031	1,210	20,491		0	0	369	369	4,171
8.03		179	1,189	1,368	19,123		0	0	337	337	3,834
8.04		172	1,185	1,357	17,766	5,400	0	0	356	356	8,878
8.05		179	934	1,113	16,653		0	0	343	343	8,535
8.06		179	928	1,107	15,546		0	0	356	356	8,179
8.07		168	774	942	14,604		59	0	356	415	7,764
8.08		169	758	927	13,677		0	0	360	360	7,404
8.09	5,400	173	833	1,006	18,071		0	0	395	395	7,009
8.10	5,400	167	922	1,089	22,382		0	0	390	390	6,619
8.11		153	1,119	1,272	21,110		0	0	373	373	6,246
8.12		128	1,028	1,156	19,954		0	0	343	343	5,903
8.13		119	899	1,018	18,936		0	0	344	344	5,559
8.14		117	830	947	17,989		0	0	318	318	5,241
8.15		102	1,045	1,147	16,842		0	0	291	291	4,950
8.16	5,400	122	1,140	1,262	20,980		0	0	320	320	4,630
8.17		266	1,200	1,466	19,514		0	0	308	308	4,322
8.18		0	1,265	1,265	18,249	5,400	0	0	330	330	9,392
8.19		0	1,000	1,000	17,249		0	0	294	294	9,098
8.20		0	1,221	1,221	16,028		0	0	280	280	8,818
8.21		0	1,239	1,239	14,789		0	0	299	299	8,519
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
합계	21,600	2,775	21,562	24,337		10,800	59	0	7,103	7,162

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량	6.9일 19,000kg 미 입고량 합산 수정함				48,272			29,122
8.01		0	0	0	48,272		2,902	26,220
8.02		0	0	0	48,272	19,000	2,562	42,658
8.03		0	0	0	48,272		2,572	40,086
8.04		0	0	0	48,272		2,710	37,376
8.05		0	0	0	48,272		2,918	34,458
8.06		0	0	0	48,272		2,927	31,531
8.07		0	0	0	48,272		2,771	28,760
8.08		0	0	0	48,272		2,850	25,910
8.09		78	53	131	48,141		3,192	22,718
8.10		535	1,241	1,776	46,365		3,348	19,370
8.11		451	1,560	2,011	44,354	19,000	2,761	35,609
8.12		348	1,474	1,822	42,532		2,386	33,223
8.13		348	1,640	1,988	40,544		2,410	30,813
8.14		348	1,642	1,990	38,554		2,372	28,441
8.15		221	1,034	1,255	37,299		2,253	26,188
8.16		0	0	0	37,299		2,456	23,732
8.17		0	0	0	37,299	19,000	2,492	40,240
8.18		0	0	0	37,299		2,288	37,952
8.19		0	0	0	37,299		1,668	36,284
8.20		0	0	0	37,299		1,557	34,727
8.21		0	0	0	37,299		1,765	32,962
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
합계		2,329	8,644	10,973		57,000	53,160