문서번호	배수과-6909
결재일자	2017.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
이연창		이병운	08/22 이규상
협 조
	주무관			조종식

도시개발사업 진행중인 각 사업별 합동점검 계획

2017. 8.

상수도사업본부

(급수부)

도시개발사업 진행중인 각 사업별 합동점검 계획

현재 도시개발사업 진행중에 있는 각 사업에 대하여 합동점검을 실시하여 수질 오염사고를 사전에 예방 하고자 함.

※ 대규모 도시계획사업 등에 따른 공급관로 급수협의 지침【 본부장 방침,배수과-4475(2013.8.14.)】

Ⅰ		도시개발 사업 추진 현황

○ ’04~현재까지 사업소별 사업(건)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
도시개발사업	19	1	-	2	1	4	1	5	5

○ ’04~현재까지 진행중인 사업(건)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
도시개발사업	9	-	-	1	-	2	-	1	5

○ 점검대상 현황

연번	사업소	도시개발 사업명	사업위치	급수세대	사업기간 (년)	시행사	진행사항	비고
계		9건		57,697	‘07 ~‘20
1	동부	양원보금자리주택	중랑구 신내동 일원	3,846	‘10 ~‘19	LH공사	건물철거중	1%
2	강서	마곡도시개발사업	강서구 마곡동 가양동	12,030	‘07.~‘17.	SH공사	진행중	75%
3	강서	항동보금자리주택	구로구 항동	5,230	‘10 ~‘18	SH공사	골조공사중	3%
4	강남	세곡2보금자리주택	강남구 수서동	4,450	‘10 ~‘16	SH공사	인수·인계중	98%
5	강동	문정택지개발사업	송파구 문정동	근생시설	‘07 ~‘17	SH공사	진행중	60%
6	강동	위례신도시도시개발	송파구 거여동, 장지동	19,811	‘09 ~‘18	LH,SH공사	진행중	60%
7	강동	고덕지구보금자리주택	강동구 고덕동 일원	4,300	‘11 ~‘20	LH,SH공사	골조공사중	3%
8	강동	강일3지구보금자리 주택	강동구 강일동, 상일동	3,130	‘11 ~‘20	LH,SH공사	골조공사중	3%
9	강동	강일4지구보금자리 주택	강동구 강일동	4,900	‘11 ~‘20	LH,SH공사	골조공사중	3%

Ⅱ		합동 점검실시 개요

1. 점검대상 : 본부 산하 4개 수도사업소

2. 점검일정 : 2017. 9. 11.~ 9. 14.(4일)

점검일정 (9건)	8.31(목) (2건)	9.1(금) (2건)	9.4(월) (2건)	9.5(화) (3건)
사업소명	동부,강서	강서,강남	강동	강동

※ 점검 일정은 날씨 등의 사정에 의하여 변경 될 수 있음.

3. 점 검 자 : 배수과장 및 담당 주무관(이연창, 최호림, 박종혁)

각 사업소 담당주무관 및 도시계획 사업시행자

Ⅲ		주요 합동 점검내용

1. 배수지,가압장 등 신설 구조물 사항

○ 항 내,외부 균열 및 파손상태

○ 항 내부 구조물 박리, 박락 상태

2. 배관 및 변류상태 사항

○ 시설물내 연결관로 공사현황

○ 강관 용접부 도장 및 부식상태 등

3. 배수시설 및 사면보호 사항

○ 구조물내로 내,외부 유입여부

○ 공사장 주변 법면 및 절개지 등 붕괴여부

4. 배관부설 굴착관련 사항 및 기타

○ 지하매설물 여부 및 주변시설물 보호 조치 여부

○ 점검자가 필요하다고 판단하는 사항

Ⅵ		향후계획

○ 합동 점검을 실시하여 안정적인 급수운영체계 구축 및 수질 오염사고를 사전에 예방.

붙 임 : 1. 연도별 도시개발사업 추진 현황 1부.

2. 현장점검 체크리스트 1부.  끝.