문서번호	설비부-14171
결재일자	2017.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
박경희		여인웅	08/22 권오식
협 조
	주무관			김현욱

- 천호대로(광나루역) 확장 전기공사 -

예비 준공검사(6차분) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8.

도시기반시설본부

설 비 부

- 천호대로(광나루역) 확장 전기공사 -

예비 준공검사(6차분) 계획 보고

우리본부에서 시행중인 「천호대로(광나루역) 확장 전기공사」제6차 공사가 준공기한이 도래함에 따라 관련 근거에 의거 준공前 예비 준공검사를 다음과 같이 실시하여 공사 준공처리에 만전을 기하고자 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장 전기공사

□ 공사위치 : 서울시 광진구 구의동 58-15 ～ 광장동 388-10

□ 공사규모 : L=900m(도로폭 6차로→10차로), 지하차도(L=200m포함)

□ 공사기간 : 총차 ‘11.06.16.～’17.12.31.(6차 ‘16.1.18.～’17.12.31)

□ 도 급 비 : 총차 금1,263,713천원(6차 금362,000천원)

□ 시 공 사 : (주)거성전설 대표 공병준

□ 감 리 사 : (주)수성엔지니어링

Ⅱ		관련근거

□ 책임감리 현장참여자 업무지침서(국토행양부 고시 제2012-542호,'12.08.21)

□ 제62조(예비준공검사)

□ 예비준공검사(6차분) 수행 계획 보고

□ 수성 제2017-2414호('17.8.21)

- 공    사    명 : 천호대로(광나루역) 확장 전기공사(6차)

- 준공금액(6차) : 금362,000,000원

- 준공기한(6차) : 2017.12.31.

Ⅲ		예비준공검사 계획

□ 예비준공검사 일시 : 2017.8.23(수)

□ 예비준공검사 참여자

□ 검사자(소속직원 2명)

- 도시기반시설본부 설비부 환경설비과(지방공업주사 박경희)

- 도시기반시설본부 설비부 환경설비과(지방공업주사보 김현욱)

□ 입회자(감리원 2명, 현장대리인 1명)

□ 예비준공검사 내용

□ 준공기한(6차) 내(內) 준공가능 여부 및 미진사항의 사전 점검 보완

□ 감리원이 확인한 정산설계도서, 점검표 등에 의거 검사(지적사항 작성)

□ 예비준공검사 실시결과 조치계획

□ 예비준공검사 실시결과 지적사항에 대하여는 감리원에게 보완지시

□ 예비준공검사의 지적사항 등을 완전히 보완하고 책임감리원의 확인 후 준공검사원 제출

Ⅳ		향후 계획

□ 2017.08.23일 : 예비준공검사(6차분) 실시

□ 2017.10.22일 : 준공(6차분)

따로붙임 : 예비준공검사 현장점검표 1부. 끝.