물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		시설과장	관리부장		서울대공원장	아래와 같이 매입( ○ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-500-7421)
백강석		오임석	박진순		08/22 송천헌
협 조	총무과장			전략기획실장
	이행용			김정열

건 명 :				야행관리모델링공사 관급자재(EHP, 공기순환기) 조달구매														시 행		시설과-5144				(					)
조직	서울대공원		정책사업		공원이용시민만족도향상	단위사업		동물사관리기능및야생동물종보전	세부사업		공원안전시설보수및정비		편성목		시설비	통계목		접 수						(					)
																		수신자		내부결재
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격			단위명칭		수량		단가		소요경비 추 정 액		용 도	에너지 효율등급			녹색제품				중소기업 제 품		장애인 생산품
																			유무		등급	유무	구입 여부			여부	구입 여부	유무		구입 여부
EHP 설치공사
22998884		전기히트펌프 (실외기)					40.6KW/45.7KW (냉빙/닌빙)			대		1		*********		*********		야행관 리모델 링공사	유		1	유	○			×	×	무		×
22872006		히트펌프용실내기 (1방향카세트)					2.0KW/2.5KW (냉방/난방)			대		1		*******		*******			유		1	유	○			×	×	무		×
22872008		히트펌프용실내기 (1방향카세트)					3.2KW/3.6KW (냉방/난방)			대		8		*******		*********			유		1	유	○			×	×	무		×
22872009		히드펌프용실내기 (1방향카세트)					4.0KW/4.5KW) 냉방/난방)			대		3		*******		*********			유		1	유	○			×	×	무		×
21567236		냉난방공조공사					기본 (냉매관 제외)			식		12		*******		*********
10061680		냉매관 및 설치					φ12.7			m		160		*****		*******
10061682		냉매관 및 설치					φ15.88			m		50		*****		*******
20373317		냉매관 및 설치					φ25.0			m		55		******		*******
20918014		냉매관 및 설치					φ28.58			m		35		******		*******
20373322		드레인관					PVC φ32			m		110		*****		*******
20469354		Y분기관					소			개		3		******		*******
21590439		Y분기관					대			개		8		******		*******
20912089		배관커버					배관트레이			조		12		******		*******
23110679		룸콘트롤라								개		12		******		*******
10061686		전선 및 전선관					룸콘트롤라용			m		180		*****		*********

물품(매입)명세
물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수량	단가	소요경비 추 정 액	용 도	에너지 효율등급		녹색제품		중소기업 제 품		장애인 생산품
								유무	등급	유무	구입 여부	여부	구입 여부	유무	구입 여부
22723642	실내기실외기간 통신용케이블 및 CD관설치		m	215	*****	*********	야행관 리모델 링공사
20912098	실외기받침대		개	1	*******	*******
21654963	공기조절장치설치용	크레인, 25톤	대	1	*******	*******
22499699	중계기	중앙제어용	개	1	******	******
22180321	기능성중앙제어기	PCS-Z150SOL	개	1	*******	*******
10061688	전선 및 전선관	중앙제어용	m	50	*****	*******
소계						**********
2.공기순환기(전열교환기)설치공사
22846583	공기순환장치 (전열교환기)	250㎥/h	대	1	*******	*******		유	1	유	○	○	○	무	×
22846585	공기순환장치 (전열교환기)	500㎥/h	대	4	*******	*********		유	1	유	○	○	○	무	×
22846586	공기순환장치 (전열교환기)	800㎥/h	대	1	*********	*********		유	1	유	○	○	○	무	×
20770464	룸콘트롤라세트 및 설치		개	6	******	*******
20770465	중앙콘트롤라세트 및설치		개	1	*******	*******
20770454	덕트기본설치	φ150	식	1	*********	*********
20770455	덕트기본설치	φ200	식	4	*********	*********
20770456	덕트기본설치	φ250	식	1	*********	*********
20770457	스파이럴덕트	φ200	m	491	******	*********
20770458	플렉시블덕트	φ200	m	272	*****	*********
20770459	덕트보온단열	φ200	m	48	*****	*******
20770460	디퓨저	φ200	개	9	******	*******
20770461	엘보	φ200	개	126	*****	*******
20770462	분기관	φ200	개	6	*****	******
20770463	레듀싱분기관	φ200×φ150×φ200	개	28	******	*******

물품(매입)명세
물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수량	단가	소요경비 추 정 액	용 도	에너지 효율등급		녹색제품		중소기업 제 품		장애인 생산품
								유무	등급	유무	구입 여부	여부	구입 여부	유무	구입 여부
20770466	전선 및 전선관	중앙콘크롤라용 전선 및 전선관	m	98	*****	*******	야행관 리모델 링공사
20770467	전선 및 전선관	룸콘트롤라용 전선 및 전선관	m	49	*****	*******
소 계						**********
계						**********
조달수수료	0.54%					*******
합 계						**********
위 물품을 납품요구일 90일 이내 납품( ○ )하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울특별시 재무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.

	서울대공원장