보고서(저수조 물탱크 및 수질검사 제외)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
김태규	한상근	08/23 허준행
협 조
	주무관		이승환

문서번호 :	시설관리과-25168

명에 의거 관내 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 급수설비(저수조) 청소 및 수질검사 제외 사항이 있어 현장을 조사하고 아래와 보고합니다.

2017. 08. 21.

보 고 자 :지방시설주사보 이 승 환

지방시설서기보 김 태 규

□ 현  황

건물명칭	******
건물현황	관리자	***	소재지	****************
			전화번호	***********	건축년도	2009
	건물용도	****		건물현황	1개동, 지상4층
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수	규모(용량)	물탱크재질
	지하/옥상	1/1개소	8.3/3ton	FRP
구 분		조사내용
시행현황	조사 내용	지하 저수조 연결된 배관을 밸브로 차단하여 저수조를 사용하지 아니하고 직결급수 사용하고 있음.
	물탱크 철거여부	미철거
	배관 구조 변경	순직결급수로 전환
	관련도면 검토	∙
	기 타	∙

□ 검토 사항

○ 수도법시행령 제50조에 의거 저수조청소 및 수질검사 관리대상에서 제외코자 함.

붙 임 : 현황사진 1부.

면제요청 공문 1부.   끝.