현 장 조 사 보 고 서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	천관	代박호병	08/23 한희균

명에 의하여  우리사업소 관내 이상 수전(**************)에 대하여 현장조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017.   8.  23(수)

보 고 자 : 직 7급   성명 : 천관

보       고       내       용

건    명

현장조사보고

내용

조 사 배 경

○ 2017.8.18.(금), **************** 소재한 상가주택 소유자(**)로부터 2017.6월 납기 중 ********** 및 1***************하다고 주장하며 현장 확인을 요청함.

○ 전화 상담과정에서 *****************************되었음을 확인했고, ***************은 2017.8.22.(화) 현장 확인하여 다음과 같이 처리하고자 함.

수 전 현 황

○ 소 재 지 : ***************(※ 건물형태 : 상가주택)

구분		업태	소유자	고객번호	업종	구경	월평균 사용량	기물번호	비고
주계량기			한희	*********	일반용	20㎜	88㎥	***********
	지하	***	〃	*********	〃	15㎜	15	***********
	1층	***	〃	*********	〃	〃	3	***********
	1층	*******	〃	*********	〃	〃	1	***********
	2층	*********	〃	*********	〃	〃	77㎥	***********
주계량기			〃	*********	가정용	32㎜	51	***********
	3층~5층	******	〃	*****	〃	15㎜	-	*

내용

현장조사 내용

○ **************************************

- 2017.6월납기 검침과정에서 ****************************** 사용량(95㎥)이 ************(201㎥)에 합산 부과되어 차인량이 발생함. ※ 세대별 사용량 합산량 106㎥임.

【2017.6월 납기 차인량 분석】

구 분	고객번호	4월지침 (A)	6월지침 (B)	사용량 (B-A)	조정량	비고 (실제 세대계량기합)
가정용 주계량기	********	97㎥	298㎥	201㎥	95㎥	106㎥

- 세대별 급수시설 이외 공동급수시설 또는 직수시설 없음.

○ *************** 현장 확인 (2017.8.22.)

- 건물배관 중 ****************************************되어 있음.

※ ****** 수도 이용시 본 계량기만 작동, ***************************************

조사자 의견(향후 조치사항)

○ ***********************은 감면이 타당하다 사료됨.

※ 건물 소유자(**)는 주계량기 차인량 별도고지를 요청함.

○ 건물 소유자(**)에게 ************************하고 2017.**********************이 타당하다고 사료됨

【중복 사용량 감면 분석】

구 분	고객번호	기물번호	8월지침	사용량	실제사용량	전월사용량
******	********	***********	298㎥	37㎥	6㎥	6㎥
******	********	***********	238㎥	31㎥	31㎥	0(공실)

※ 2017.8.22현재 지침 ************************* 확인함.

- ****************************  끝.