세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
		중부수도사업소
수신	서울다원학교장
(경유)
제목	저수조 청소 및 수질 검사 면제 요청에 따른 업무 협의 회신(******)

1. 서울다원학교-5998(17.08.14.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ****** 소형저수조 청소 면제요청에 따른 현장조사 결과 저수조 사용하지 않음을 확인 하였기에, 해당 건물의 저수조 청소 및 수질 검사 면제대상임을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.   끝.

							중부수도사업소장
주무관							김태규			주무관					한상근					시설관리과장					전결 08/23 허준행
협조자
시행			시설관리과-25196									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)															/
전화		3146-2206						/전송			3146-2239					/													/	부분공개(6)