119비상구 지킴이 결과 보고서(*****)

결재	장비회계팀장	검사지도팀장	예방과장
	신진산	유승권	08/23 박주경

2017. 8. 22.(화)

대상명	별아라캐슬		위 치	동작구 여의대방로28길 54 (대방동402-20)
대표자	***	전화번호	2681-3119		업종(처종)	고시원업
규 모	양식 철근조 스라브가 4/1층 연면적 494.48㎡ (일부일 경우 : 지하1, 1, 2, 3, 4층 사용, 사용면적 494.48㎡)

비상구 관리상태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	특이사항 보이지 않음
비상구 훼손행위	방화문 상시 잠금상태 유지 등 안내함
물건적치 또는 장애물 설치	계단참 등 물건적치 금지 안내함
비상구 변경행위	특이사항 보이지 않음
특이사항	비상구 발코니형으로 안전밧줄 설치됨	비상구 추락방지 스티커 부착함
참 고	관계인에게 비상구 안전관리 안내문 배부 및 교육 실시함

확인자    계급  소방경    성 명   신 진 산

의소대       *******